{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["钢管","塑料管","雨水箅"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"钢管","index":0,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[16,0,16,6],[17,0,17,5],[18,0,18,5],[19,0,19,5],[20,0,20,5],[21,0,21,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["某雨水管网建设项目管材、雨水箅采购项目询价报价表"]
["类别：钢筋混凝土管"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN300","橡胶圈承插口砼管","m"]
[2,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN400","橡胶圈承插口砼管","m"]
[3,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN500","橡胶圈承插口砼管","m"]
[4,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN600","橡胶圈承插口砼管","m"]
[5,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN800","橡胶圈承插口砼管","m"]
[6,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN1000","橡胶圈承插口砼管","m"]
[7,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN1200","橡胶圈承插口砼管","m"]
[8,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN1350","橡胶圈承插口砼管","m"]
[9,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN1500","橡胶圈承插口砼管","m"]
[10,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN1800","橡胶圈承插口砼管","m"]
[11,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN2000","橡胶圈承插口砼管","m"]
[12,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN2200","橡胶圈平口企接","m"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]

{"sheet":"塑料管","index":1,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[25,0,25,6],[26,0,26,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[29,0,29,5],[30,0,30,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["某雨水管网建设项目管材、雨水箅采购项目询价报价表"]
["类别：塑料管"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"聚乙烯（PE）缠绕结构壁A型管","DN200","SN8 电热熔带接口","m"]
[2,"聚乙烯（PE）缠绕结构壁A型管","DN300","SN8 电热熔带接口","m"]
[3,"聚乙烯(PE)缠绕实壁A型管","DN400","SN8 电热熔带接口","m"]
[4,"聚乙烯(PE)缠绕实壁A型管","DN500","SN8 电热熔带接口","m"]
[5,"聚乙烯(PE)缠绕实壁A型管","DN200","SN8承插橡胶圈接口","m"]
[6,"聚乙烯(PE)缠绕实壁A型管","DN300","SN8承插橡胶圈接口","m"]
[7,"聚乙烯(PE)缠绕实壁A型管","DN400","SN8承插橡胶圈接口","m"]
[8,"聚乙烯(PE)缠绕实壁A型管","DN500","SN8承插橡胶圈接口","m"]
[9,"聚乙烯缠绕实壁排水管A型管","DN400","环刚度>12.5KN/m2\n(顶拉管)","m",null,"顶拉管"]
[10,"聚乙烯（PE）缠绕结构壁A型管","DN200","SN8  承插接口","m"]
[11,"聚乙烯PE100管","De180*10.7","污水压力管，PN=1.0MPa","m",null,"塑料管安装(粘接)， 管外径200mm以内"]
[12,"聚乙烯PE100管","De250x14.8","胶圈接口","m",null,"PN=1.0MPa"]
[13,"PE管","De110/1.0Mpa","De110/1.0Mpa 热熔","m"]
[14,"PE管","De315","De315/1.0Mpa 热熔","m"]
[15,"PE管","De200","De200/1.0Mpa 热熔","m"]
[16,"PE管","De160","De160/1.0Mpa 热熔","m"]
[17,"燃气管","中压≤0.2Mpa DN150","塑料管安装(对接熔接) \nPE塑料管件DN150","m",null,"塑料管安装(对接熔接)，管外径160mm以内"]
[18,"UPVC管","UPVC de160","雨/污水接户UPVC管  粘接","m"]
[19,"UPVC管","UPVC de110","雨/污水接户UPVC管  粘接","m"]
[20,"UPVC管","UPVC de225","污水接户UPVC管","m"]
[21,"UPVC管","UPVC de200","雨/污水接户UPVC管  粘接","m"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]

{"sheet":"雨水箅","index":2,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[22,0,22,6],[23,0,23,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[27,0,27,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["某雨水管网建设项目管材、雨水箅采购项目询价报价表"]
["类别：雨水箅"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"单箅平篦式雨水口","700x400","图集号：16S518,页39","个",null,"预制混凝土\n预制装配式,H=940mm"]
[2,"单箅平篦式雨水口","680x380","图集号：16S518,页39","个",null,"H=940mm"]
[3,"单箅平篦式雨水口","680x380","图集号：16S518,页43","个",null,"预制钢筋砼"]
[4,"单箅偏沟式雨水口","700x400","图集号：16S518,页42","个",null,"预制钢筋砼"]
[5,"单箅平篦式雨水口","680×380","图集号：16S518,页43\n铸铁平篦","座"]
[6,"双箅偏沟式雨水口","655x380","图集号：16S518,页43","座",null,"混凝土模块"]
[7,"双箅偏沟式雨水口","652x380","图集号：16S518,页35","个",null,"混凝土模块"]
[8,"双箅偏沟式雨水口","655x380","图集号：16S518,页43","个",null,"预制钢筋砼"]
[9,"双箅平篦式雨水口","655*380","图集号：16S518,页35","个",null,"H=940mm"]
[10,"双箅平篦式雨水口","655*380","图集号：16S518,页40","个"]
[11,"双箅平篦式雨水口","700x400","图集号：16S518,页40","个",null,"预制混凝土\n预制装配式,H=940mm"]
[12,"预制混凝土装配式平篦式单箅雨水口","750*500","图集号：16S518,页39","个",null,"采用D400重型球墨铸铁箅子"]
[13,"预制混凝土装配式平篦式双箅雨水口","750*500","图集号：16S518,页40","个",null,"采用D400重型球墨铸铁箅子"]
[14,"预制混凝土装配式平篦式三箅雨水口","750*500","图集号：16S518,页41","个",null,"采用D400重型球墨铸铁箅子"]
[15,"双箅平篦式雨水口","680*380","图集号：16S518,页40","个"]
[16,"双箅平篦式雨水口","1450×380","图集号：16S518,页40\n铸铁平篦","座"]
[17,"雨水篦子","非定型井 井盖、井箅安装","铸铁平篦 重型","座"]
[18,"预制井盖","920x620x100","预制混凝土盖板\n3mm厚C型钢包边","座",null,"盖板混凝土强度等级为C30"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]