{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["钢管"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"钢管","index":0,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[7,1,7,2],[8,0,8,7],[9,0,9,5],[10,0,10,5],[11,0,11,5],[12,0,12,5],[13,0,13,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["惠州市水电建筑工程有限公司2026年度第一批次水泵采购项目询价报价表"]
["序号","材料名称","规格型号或指标、技术参数","单位","数量","单价（元）","合价（元）","备注"]
[1,"轴流泵","1200ZQ-125轴流泵，额定扬程6.69m，额定流量3.85m³/s，湿室安装","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[2,"异步电动机","额定功率355kW，额定转速490r/min，额定电压10kV","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[3,"立式轴流泵","900ZLB-85立式轴流泵，设计杨程4.2m，设计流量1.55m³/s，湿室安装","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[4,"电机","额定功率132kW，额定转速590r/min，额定电压380V","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"总合计"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，预付款30%，到货后付款至60%，安装调试运行后付款至90%，完工验收合格后付款至97%，预留3%作为质保金，质量保证期满后支付，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]