{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["塑料管件"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"塑料管件","index":0,"n_rows":35,"n_cols":6,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,5],[29,0,29,5],[30,0,30,4],[31,0,31,4],[32,0,32,4],[33,0,33,4],[34,0,34,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["广东省惠州市中心城区地下管网系统提升工程第二批次塑料管件（补充）采购项目询价报价表"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","单位","报价（元）","备注"]
[1,"PVC直通","De160","个"]
[2,"PVC三通","De160","个"]
[3,"PVC-U异径直通","De160*De110","个"]
[4,"PVC-U异径三通","De160*De110","个"]
[5,"45°PVC-U排水弯头","De160","个"]
[6,"90°PVC-U排水弯头","De160","个"]
[7,"45°PVC-U异径排水弯头","De160*De110","个"]
[8,"90°PVC-U异径排水弯头","De160*De110","个"]
[9,"PVC-U通气帽","De160","个"]
[10,"PVC-U伸缩节","De160","个"]
[11,"PVC-U检查口","De160","个"]
[12,"PVC-U盲板封堵","De160","个"]
[13,"PVC-U存水弯","De160","个"]
[14,"PVC-U清扫口（含盖板）","De160","个"]
[15,"PVC-U补心","De160*De110","个"]
[16,"PVC-U偏心大小头","De160*De110","个"]
[17,"不锈钢包胶管卡","De160","个"]
[18,"PVC-U直通","De200","个"]
[19,"PVC-U三通","De200","个"]
[20,"PVC-U排水45度弯头","De200","个"]
[21,"PVC-U排水90度弯头","De200","个"]
[22,"PVC-U通气帽","De200","个"]
[23,"PVC-U伸缩节","De200","个"]
[24,"PVC-U检查口","De200","个"]
[25,"PVC-U盲板封堵","De200","个"]
[26,"PVC-U存水弯","De200","个"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，经验收合格后按送货量月结80%（进度款到账的情况下），当年结算至实际供货量的97%，实际供货款的3%作为质保金，质保金待完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]